## Ark1
Prosjekt:
Teikning Nr:
Prosjekt Kum nr:
Entreprenør:
KUMKORT |  |  |  |  | Utarbeida av: |  | NAMN /SIGN/DATO
KUMDETALJAR
Gateadresse: |  |  | Koordinatar: |  |  |  | X, Nord:
Byggeår: |  |  | Kvalitet X, Y: |  |  |  | Y, Aust:
Plassering: |  |  | Kumform: |  |  |  | Kvalitet høgde:
Status: |  |  | Drenering: |  |  |  | H.topp lokk:
Mellomdekk: |  |  | Eigar: |  |  |  | H.topp leidning:
Kjegle: |  |  | Byggemetode: |  |  |  | H.bunn kum:
Kumtype: |  |  | Diameter/Bredde: |  |  |  | Lengde:
KUM-UTSTYR
POS | DN mm / Beskriving |  |  |  | POS | DN mm / Beskriving
1 |  |  |  |  | 5
2 |  |  |  |  | 6
3 |  |  |  |  | 7
4 |  |  |  |  | 8
LEIDNINGSDETALJAR
LEIDNING |  |  |  | HØGDE |  | LØP |  | ANLEGGS ÅR
Nr - | Leidnings- | DIM. | MAT. | Innv. botn SP/OV |  | Til:T | Til/Frå | ÅR
på skisse | type |  |  | Utv. topp VL |  | Frå: F
SKISSE/BILDE AV KUM
Note on D9: 1) Markinnmåling 2) GPS 7) Utmål
Note on A10: G) Gate/veg F) Fortau B) Bankett T) Terreng P) Plass/gangveg A) Anna (Skriv i ruta)
Note on D10: R) Rund F) Firkanta
Note on H10: 0) Nivellert 1) Tackymetrering 5) GPS
Note on A11: D) I Drift P) Prosjektert N) Nedlagt F) Fjerna E) Erstatta J) Justert
Note on D11: U) Ingen drenering G) Drenering til grunnen L) Drenering til leidningsnett
Note on A12: U) Utan mellomdekk M) Med mellomdekk
Note on D12: A - Anna I - Interkommunal K - Kommunal P - Privat S - Statleg
Note on A13: U) Utan kjegle R) Rett kjegle S) Skeiv kjegle
Note on D13: B) Prefabrikert betong E) PE (polyetylen) M) Murt/steinsatt S) Støpt (i betong på staden) V) PVC (polyvinylklorid) W) PP (polypropylen)
Note on A14: VK) Vasskum SP) Spillvasskum OK) Overvasskum SF) Sandfang Anna (lag ein tekstboks)
Note on A15: Kum - Utstyr: * Lufteklokke * Brannventil * Utspyling * Reduksjonsventil * Trykkmålar * Mengdemålar * Anna
Note on B23: VL) Vassleidning SP) Spillvasssleidning OV) Overvassleidning AF) Avløp felles DR) Dren
Note on D23: AAS: Asbest-sement BET: Betong MCU: Kopper MGA: Galvanisert stål MST: Stål PEH: Polyet. høy dens. PEL: Polyet. lav dens. PPP: Polypropylen PVC: Polyvinylklorid SJ: Støpejern,uspes SJG: Støpejern,grått SJK: Støpejern,duktilt PE: Polyet,uspes PE32: Polyet. lav dens PE50: Polyet. høy dens PE80: Polyet. høy dens PE100: Polyet. høy dens
Note on G23: Fyll inn: T) Til F) Frå
Note on H23: Døme: Kum nr, Gnr/Bnr eller adresse

## Ark2
Vedlegg: |  | Beskrivelse av kumdata, utstyr og leidning
1. Beliggenhet: |  | 2. Status: |  | 3. Mellomdekk: |  |  |  | 1. Beliggenhet INFO
G)
G) Gate/veg | G) | D) I Drift | D) | U) Utan mellomdekk | U) |  |  | F)
F) Fortau | F) | P) Prosjektert | P) | M) Med mellomdekk | M) |  |  | B)
B) Bankett | B) | N) Nedlagt | N) |  |  |  |  | T)
T) Terreng | T) | F) Fjerna | F) |  |  |  |  | P)
P) Plass/gangveg | P) | E) Erstatta | E)
A) Anna (Skriv i ruta) | A) | J) Justert | J)
4. Kvalitet X,Y: |  | 5. Kvalitet Høyde: |  | 6. Kjegle: |  | 10. Byggemetode:
1) Markinnmåling | 1) | 0) Nivellert | 0) | U) Utan kjegle | U) | B) Prefabrikert betong |  | B)
2) GPS | 2) | 1) Tachymetrering | 1) | R) Rett kjegle | R) | E) PE (polyetylen) |  | E)
7) Utmål | 7) | 5) GPS | 5) | S) Skeiv kjegle | S) | M) Murt/steinsatt |  | M)
[6 empty] | S) Støpt (i betong på staden) |  | S)
7. Eigar: |  | 8. Kumform: |  | 9. Drenering: |  | V) PVC (polyvinylklorid) |  | V)
[6 empty] | W) PP (polypropylen) |  | W)
K) Kommunal | K) | R) Rund |  | U) Ingen drenering | U)
P) Privat | P) | F) Firkanta |  | G) Drenering til grunnen | G)
|  |  |  | L) Drenering til leidningsnett | L)
A) Anna | A) | 8b)
I) Interkommunal | I)
K) Kommunal | K) | R)
P) Privat | P) | F)
S) Statleg | S)
Ledningstyper: |  |  |  | Materialer:
[6 empty] | AAS | Asbest-sement
VL) Vassleidning |  | VL |  | SJG) Støpejern, Grått | SJG | BET | Betong
SP) Spillvassleidning |  | SP |  | SJK) Støpejern, Duktilt | SJK | MCU | Kopper
OV) Overvassleidning |  | OV |  | PVC) Polyvinylklorid | PVC | MGA | Galvanisert stål
AF) Avløp Felles |  | AF |  | MST) Stål | MST | MST | Stål
|  | DR |  | BAE) Enk.Arm.Fastrør | BAE | PEH | Polyet. høy dens.
|  |  |  | PEH) Polyet.m/høy densitet | PEH | PEL | Polyet. lav dens.
Til | T) |  |  | PEL) Polyet.m/lav densitet | PEL | PPP | Polypropylen
Frå | F) |  |  | ETN) Eternitt | ETN | PVC | Polyvinylklorid
|  |  |  | BMU) Bet.mufferør | BMU | SJ | Støpejern,uspes
|  |  |  | BMT) Bet. Muffer. Trykkv | BMT | SJG | Støpejern,grått
|  |  |  | AAS) Asbest-sement | AAS | SJK | Støpejern,duktilt
[6 empty] | PE | Polyet,uspes
[6 empty] | PE32 | Polyet. lav dens
[6 empty] | PE50 | Polyet. høy dens
Kumtype: | [5 empty] | PE80 | Polyet. høy dens
[6 empty] | PE100 | Polyet. høy dens
VK) | VK) Vasskum
SP) | SP) Spillvasskum
OK) | OK) Overvasskum
SF) | SF) Sandfang
Anna